|  | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ |
| --- | --- |
|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|  | Положение о территориальном планирование |

2024

|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
| --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании |
| Подрядчик: | ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА» |
| Договор: | № НУ_АДМ12/08-2023 от 25 августа 2023 года |
| Субподрядчик: | ООО «ГРАД-Информ» |
| Шифр проекта: | ГП 1877-23 |

2024

Содержание

1	Общие положения	4

2	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение	7

2.1	Объекты образования	7

2.2	Объекты физической культуры и массового спорта	11

2.3	Объекты культуры	13

2.4	Объекты массового отдыха	14

2.5	Объекты теплоснабжения населения	15

2.6	Объекты газоснабжения населения	16

2.7	Объекты водоснабжения населения	17

2.8	Объекты водоотведения	36

2.9	Объекты связи	37

2.10	Автомобильные дороги местного значения	38

2.11	Объекты в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	41

3	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	42

4	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	45

5	Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения в области разработки и освоения месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых, добываемых вне участков недр федерального значения	53

Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16, ст. 16-1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2007 № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа» в качестве составной части Генерального плана городского округа город Новый Уренгой 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – генеральный план, город Новый Уренгой, городской округ), содержащей:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение;

характеристики зон с особыми условиями использования территорий, если необходимо их установление в связи с размещением объектов местного значения городского округа;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

В генеральном плане отображаются объекты местного значения городского округа следующего назначения:

1) образование;

2) физическая культура и массовый спорт;

3) культура;

4) массовый отдых;

5) тепло-, газо-, и водоснабжение населения, водоотведение;

6) связь;

7) автомобильные дороги местного значения;

8) защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объекты местного значения назначения «здравоохранение» и назначения «обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов» на территории города Новый Уренгой отсутствуют. Размещение объектов иных областей в связи с решением вопросов местного значения городского округа не предусмотрено муниципальными программами и иными документами стратегического планирования городского округа город Новый Уренгой.

Основанием для подготовки генерального плана является распоряжение Администрации города Новый Уренгой от 23.10.2023 № 2069-р «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования город Новый Уренгой».

Генеральный план подготовлен в отношении территории города Новый Уренгой в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Стратегией социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.06.2021 № 478;

Уставом городского округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа;

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Новый Уренгой до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 25.12.2018 № 207.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке генерального плана использованы сведения, имеющиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения выполнено на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, с учетом значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и значений максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, установленных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018

№ 69-П, Нормативах градостроительного проектирования в муниципальном образовании город Новый Уренгой, утвержденных постановлением Администрации города Новый Уренгой от 07.09.2021 № 371, и представлено в материалах по обоснованию генерального плана.

Целями территориального планирования являются:

создание условий для устойчивого развития территории городского округа, сохранения окружающей среды;

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

формирование благоприятной среды жизнедеятельности;

создание условий для планировки территории городского округа;

развитие и модернизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

формирования комплексной инфраструктуры города, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

Задачами территориального планирования являются:

выявление проблем градостроительного развития территории городского округа, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории городского округа на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов публичной власти;

создание электронной версии генерального плана на основе современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с федеральной геоинформационной системой территориального планирования Российской Федерации, государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа;

реализация мероприятий, запланированных в государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа автономного округа, разработанных в том числе в целях реализации национальных проектов по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

размещение объектов местного значения городского округа;

изменение границ функциональных зон на территории городского округа;

развитие транспортной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа;

учет предложений физических и юридических лиц по вопросам изменений функционального зонирования городского округа.

Генеральный план города Новый Уренгой разработан на период реализации до конца 2027 года.

В генеральном плане учтены ограничения использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение

Объекты образования

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Детский сад | Дошкольная образовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 180 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки индивидуальными жилыми домами | - |
| 2.1.2 | Детский сад | Дошкольная образовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 40 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки индивидуальными жилыми домами | - |
| 2.1.3 | Детский сад | Дошкольная образовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 180 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки индивидуальными жилыми домами | - |
| 2.1.4 | Детский сад | Дошкольная образовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 180 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки индивидуальными жилыми домами | - |
| 2.1.5 | Детский сад | Дошкольная образовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 140 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | - |
| 2.1.6 | Детский сад | Дошкольная образовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 280 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - |
| 2.1.7 | Детский сад | Дошкольная образовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 280 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - |
| 2.1.8 | Детский сад | Дошкольная образовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 50 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - |
| 2.1.9 | Детский сад | Дошкольная образовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 120 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - |
| 2.1.10 | МБДОУ «Детский сад «Теремок» | Дошкольная образовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Планируемый к реконструкции | Вместимость, мест | 120 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, пр-т Губкина, 27, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - |
| 2.1.11 | МБДОУ «Детский сад «Олененок» | Дошкольная образовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Планируемый к реконструкции | Вместимость, мест | 60 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 9, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - |
| 2.1.12 | Школа | Общеобразовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 900 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки индивидуальными жилыми домами | - |
| 2.1.13 | Школа | Общеобразовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 1200 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - |
| 2.1.14 | Школа с бассейном | Общеобразовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 680 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - |
| 2.1.15 | Детская экологическая станция | Организация дополнительного образования | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 300 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, общественно-деловые зоны | - |
| 2.1.16 | Кванториум | Организация дополнительного образования | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 800 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, общественно-деловые зоны | - |
| 2.1.17 | Детская школа искусств, район Южный | Организация дополнительного образования | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 500 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, общественно-деловые зоны | - |
| 2.1.18 | МБУДО Детская школа искусств № 3 | Организация дополнительного образования | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | Планируемый к ликвидации | Вместимость, мест | 334 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, ул. Октябрьская, 22, общественно-деловые зоны | - |

Объекты физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Крытая пешеходная галерея – променад со встроенными спортивными объектами | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Создание благоприятных условий для развития физической культуры | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел. | 200 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, общественно-деловые зоны | - |
| 2.2.2 | Спортивно-оздоровительный комплекс | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Создание благоприятных условий для развития физической культуры | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел. | 60 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, общественно-деловые зоны | - |
| 2.2.3 | Бассейн | Спортивное сооружение | Создание благоприятных условий для развития физической культуры | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 64 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - |
| 2.2.4 | Лыжная база - стадион с лыжероллерной трассой | Спортивное сооружение | Создание благоприятных условий для развития физической культуры | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 35 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - |
| 2.2.5 | Спортивный зал | Спортивное сооружение | Создание благоприятных условий для развития физической культуры | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 48 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - |
| 2.2.6 | Мини-футбольная арена | Спортивное сооружение | Создание благоприятных условий для развития физической культуры | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 100 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, общественно-деловые зоны | - |
| 2.2.7 | Ледовая арена | Спортивное сооружение | Создание благоприятных условий для развития физической культуры | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 130 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, общественно-деловые зоны | - |
| 2.2.8 | Ледовая арена | Спортивное сооружение | Создание благоприятных условий для развития физической культуры | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 150 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, общественно-деловые зоны | - |
| 2.2.9 | Спортивный комплекс | Спортивное сооружение | Создание благоприятных условий для развития физической культуры | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 48 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, общественно-деловые зоны | - |

Объекты культуры

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Музей | Объект культурно-просветительного назначения | Создание и поддержка государственных музеев | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 50 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, общественно-деловые зоны | - |
| 2.3.2 | Культурный центр | Объект культурно-просветительного назначения | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 1125 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, общественно-деловые зоны | - |
| 2.3.3 | Библиотека | Объект культурно-просветительного назначения | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Планируемый к ликвидации | Фонды библиотек, тыс. экземпляров | 13,4 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, ул. Октябрьская, 22, общественно-деловые зоны | - |
|  |  |  |  |  | Вместимость, мест | 30 |  |  |
| 2.3.4 | МАУК ЦКИД «Магистраль» | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Планируемый к реконструкции | Вместимость, мест | 300 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, район Лимбяяха, мкр. Энергостроителей, д. 46, общественно-деловые зоны |  |
| 2.3.5 | МАУК ЦКИД «Магистраль» | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Планируемый к ликвидации | Вместимость, мест | 300 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, ул. Октябрьская, 22, общественно-деловые зоны |  |
| 2.3.6 | Музыкально-драматический театр | Зрелищная организация | Организация и поддержка учреждений культуры и искусства | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 150 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, общественно-деловые зоны | - |

Объекты массового отдыха

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Эколого-биологический центр с этнопарком | Тематический парк | Организация благоустройства территории городского округа | Планируемый к размещению | Площадь территории, кв. м | 370363 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - |
| 2.4.2 | Городской парк | Парк культуры и отдыха | Организация благоустройства территории городского округа | Планируемый к размещению | Площадь территории, кв. м | 726204 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - |
| 2.4.3 | Благоустройство зоны отдыха «Озеро Молодежное» | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации | Организация благоустройства территории городского округа | Планируемый к размещению | Площадь территории, кв. м | 92673 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |

Объекты теплоснабжения населения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Котельная | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 79,04 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | - |
| 2.5.2 | Котельная № 2 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 280 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | - |
| 2.5.3 | Котельная № 3 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 80 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, коммунально-складская зона | - |
| 2.5.4 | Котельная № 1 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 250 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, коммунально-складская зона | - |
| 2.5.5 | Блочно-модульная котельная (БМК) | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 2 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, общественно-деловые зоны | - |
| 2.5.6 | Блочно-модульная котельная (БМК) | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 2 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, общественно-деловые зоны | - |
| 2.5.7 | Котельная № 17 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 5,4 | Город Новый Уренгой, коммунально-складская зона | - |
| 2.5.8 | Центральный тепловой пункт-4 | Центральный тепловой пункт (ЦТП) | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 11 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - |
| 2.5.9 | Центральный тепловой пункт-1 | Центральный тепловой пункт (ЦТП) | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 10 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | - |
| 2.5.10 | Центральный тепловой пункт-2 | Центральный тепловой пункт (ЦТП) | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 6 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - |
| 2.5.11 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Теплопровод распределительный (квартальный) | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 52,99 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | Охранная зона – 3 м |
| 2.5.12 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Теплопровод распределительный (квартальный) | Организация теплоснабжения | Планируемый к ликвидации | Протяженность сооружения, км | 42,11 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | Охранная зона – 3 м |

Объекты газоснабжения населения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | Пункт редуцирования газа | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Охранная зона – 10 м |
| 2.6.2 | Газопровод высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,35 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | Охранная зона – 3; 2 м |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |
| 2.6.3 | Газопровод высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 9,61 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | Охранная зона – 3; 2 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |

Объекты водоснабжения населения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.2 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.3 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.4 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.5 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.6 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.7 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.8 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.9 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.10 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.11 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.12 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.13 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.14 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.15 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.16 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.17 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.18 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.19 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.20 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.21 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.22 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.23 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.24 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.25 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.26 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.27 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.28 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.29 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.30 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.31 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.32 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.33 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.34 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.35 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.36 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.37 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.38 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.39 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.40 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.41 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.42 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.43 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.44 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.45 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.46 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.47 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.48 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.49 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.50 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.51 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.52 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.53 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.54 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.55 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.56 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.57 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.58 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.59 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.60 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.61 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.62 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.63 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.64 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.65 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.66 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.67 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.68 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.69 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.70 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.71 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.72 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.73 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.74 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.75 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.76 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.77 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.78 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.79 | Водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.80 | Водозабор | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона садоводства, огородничества | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.81 | Водозабор | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона садоводства, огородничества | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.82 | Водозаборная скважина водозабора Коротчаево | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.83 | Водозаборная скважина водозабора Коротчаево | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.84 | Водозаборная скважина водозабора Коротчаево | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.85 | Водозаборная скважина водозабора Коротчаево | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.86 | Водозаборная скважина водозабора Коротчаево | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.87 | Водозаборная скважина водозабора Коротчаево | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.88 | Водозаборная скважина водозабора Коротчаево | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.89 | Водозаборная скважина водозабора Коротчаево | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.90 | Водозабор | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, зона транспортной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.91 | Водозабор | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, коммунально-складская зона | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.92 | Водозабор | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, коммунально-складская зона | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.93 | Водозаборная скважина водозабора Лимбяяха | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.94 | Водозаборная скважина водозабора Лимбяяха | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.95 | Водозаборная скважина водозабора Лимбяяха | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.96 | Водозаборная скважина водозабора Лимбяяха | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.97 | Водозаборная скважина водозабора Лимбяяха | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.98 | Водозаборная скважина водозабора Лимбяяха | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.99 | Водозаборная скважина водозабора Лимбяяха | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.100 | ВОС-65 | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 65 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.101 | ВОС-65 | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 65 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.102 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона садоводства, огородничества | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.103 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона садоводства, огородничества | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.104 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 4,8 | Город Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.105 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, зона транспортной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.106 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, коммунально-складская зона | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.107 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, коммунально-складская зона | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.108 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 2,1 | Город Новый Уренгой, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.109 | Насосная станция | Насосная станция | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.110 | Насосная станция НС-3 | Насосная станция | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.111 | Насосная станция НС-2 | Насосная станция | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2.7.112 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,19 | Город Новый Уренгой | - |
| 2.7.113 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к ликвидации | Протяженность сооружения, км | 3,63 | Город Новый Уренгой | - |
| 2.7.114 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 154,91 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.7.115 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к ликвидации | Протяженность сооружения, км | 97,72 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |

Объекты водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 5 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона |
| 2.8.2 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 2 | Город Новый Уренгой, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Санитарно-защитная зона |
| 2.8.3 | ГКНС | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,01 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона |
| 2.8.4 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к ликвидации | Протяженность сооружения, км | 0,12 | Город Новый Уренгой |  |
| 2.8.5 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,53 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.8.6 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к ликвидации | Протяженность сооружения, км | 3,67 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.8.7 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,38 | Город Новый Уренгой | - |
| 2.8.8 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 99,62 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.8.9 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к ликвидации | Протяженность сооружения, км | 28,86 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.8.10 | Полигон для складирования снега | Снегоплавильный, снегоприемный пункт | Организация водоотведения поверхностных вод | Планируемый к ликвидации | Производительность, тыс. куб. м/сут | 25 | город Новый Уренгой, зона транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона |
| 2.8.11 | Снежный накопитель | Снегоплавильный, снегоприемный пункт | Организация водоотведения поверхностных вод | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 100 | Город Новый Уренгой, зоны специального назначения | Санитарно-защитная зона |
| 2.8.12 | Снежный накопитель | Снегоплавильный, снегоприемный пункт | Организация водоотведения поверхностных вод | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 100 | Город Новый Уренгой, зоны специального назначения | Санитарно-защитная зона |

Объекты связи

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9.1 | Антенно-мачтовое сооружение | Базовая станция | Организация связи | Планируемый к размещению | Скорость передачи данных, Гбит/с | 1 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - |
| 2.9.2 | Антенно-мачтовое сооружение | Базовая станция | Организация связи | Планируемый к размещению | Скорость передачи данных, Гбит/с | 1 | Город Новый Уренгой, иные зоны | - |
| 2.9.3 | Антенно-мачтовое сооружение | Базовая станция | Организация связи | Планируемый к размещению | Скорость передачи данных, Гбит/с | 1 | Город Новый Уренгой, коммунально-складская зона | - |
| 2.9.4 | ВОЛС | Линия связи | Организация связи | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,67 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |

Автомобильные дороги местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10.1 | Магистральная дорога регулируемого движения | Магистральная дорога регулируемого движения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 8,8 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.2 | Ул. Крайняя | Магистральная дорога регулируемого движения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,69 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.3 | Ул. Южная магистраль | Магистральная дорога регулируемого движения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,62 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.4 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,41 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.5 | Ул. Магистральная | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 3,95 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.6 | Магистральная улица районного значения | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,03 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.7 | Магистральная улица районного значения | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,77 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.8 | Пер. Больничный | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,28 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.9 | Проспект Ленинградский | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,19 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.10 | Ул. Геологораз-ведчиков | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,48 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.11 | Ул. Железнодорожная | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 4,1 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.12 | Ул. Новая | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.13 | Ул. Сибирская | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,94 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.14 | Ул. Таёжная | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 2,27 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.15 | Ул. Юбилейная | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,82 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.16 | Проезд 2п | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,87 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.17 | Проезд 3п | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,93 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.18 | Проезд 5п | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,92 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.19 | Проезд 6п | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,93 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.20 | Проезд Буровиков | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,5 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.21 | Проезд имени Заура Керейтова | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,3 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.22 | Ул. Арктическая | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,42 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.23 | Ул. Железнодо-рожная | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,25 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.24 | Ул. Ямальская | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.25 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 7,49 | Город Новый Уренгой | - |
| 2.10.26 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,92 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.27 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 32,16 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.28 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 22,64 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.29 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 3,13 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
| 2.10.30 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, ед. | 2-5 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой | - |
|  |  |  |  |  | Объектов | 36 |  |  |
| 2.10.31 | Мостовое сооружение | Мостовое сооружение | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут | 14000 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона транспортной инфраструктуры | - |
| 2.10.32 | Мостовое сооружение | Мостовое сооружение | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут | 6000 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона транспортной инфраструктуры | - |
| 2.10.33 | Пешеходный переход в разных уровнях | Пешеходный переход в разных уровнях | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Пропускная способность одной полосы движения, чел./час | 700 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, зона транспортной инфраструктуры | - |

Объекты в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.11.1 | Аварийно-спасательная служба | Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа | Планируемый к размещению | Количество автомобилей | 6 | Город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, коммунально-складская зона | - |
|  |  |  |  |  | Количество прицепов | 6 |  |  |

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Вид зоны с особыми условиями использования территорий | Режим использования или ограничения на использование территории | Нормативный правовой документ, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории для каждого вида зон |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Санитарно-защитные зоны устанавливаются в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В пределах земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, должны соблюдаться ограничения использования земельных участков, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации | СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятия» |
| 2 | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Для источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения зоны санитарной охраны устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. В границах зон санитарной охраны должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации | СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятия» |
| 3 | Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 |
| 4 | Охранные зоны тепловых сетей | В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; - производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; - сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей | Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197 |

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Вид функциональной зоны | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование параметра | количественный показатель |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь зоны, га | 142,00 | Дошкольная образовательная организация (детский сад, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 180) – 3 объекта Дошкольная образовательная организация (детский сад, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 40) – 1 объект Общеобразовательная организация (школа, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 900) – 1 объект |
|  |  | Максимальная этажность | 3 |  |
|  |  | Плотность населения, чел./га | 20 |  |
|  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны | 0,2 |  |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны, га | 21,79 | Дошкольная образовательная организация (детский сад, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 140) – 1 объект |
|  |  | Максимальная этажность | 4 |  |
|  |  | Плотность населения, чел./га | 120 |  |
|  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны | 0,4 |  |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны, га | 147,19 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (участковая больница ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» р-н Коротчаево, г. Новый Уренгой, региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, мощность круглосуточного стационара, количество коек: 20) – 1 объект Дошкольная образовательная организация (детский сад, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 120) – 1 объект Дошкольная образовательная организация (МБДОУ «Детский сад «Олененок», местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 9, вместимость, мест: 60) – 1 объект Центральный тепловой пункт (ЦТП) (центральный тепловой пункт-4, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, тепловая мощность, Гкал/ч: 11) – 1 объект |
|  |  | Максимальная этажность | 8 |  |
|  |  | Плотность населения, чел./га | 150 |  |
|  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны | 0,4 |  |
| 4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадь зоны, га | 369,89 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (взрослая поликлиника, региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 750) – 1 объект Дошкольная образовательная организация (детский сад, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 50) – 1 объект Дошкольная образовательная организация (детский сад, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 280) – 2 объекта Дошкольная образовательная организация (МБДОУ «Детский сад «Теремок», местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, пр-т Губкина, 27, вместимость, мест: 120) – 1 объект Общеобразовательная организация (школа с бассейном, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 680) – 1 объект Общеобразовательная организация (школа, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 1200) – 1 объект Спортивное сооружение (бассейн, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, единовременная пропускная способность, чел: 64) – 1 объект Базовая станция (антенно-мачтовое сооружение, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, скорость передачи данных, Гбит/с: 1) – 1 объект |
|  |  | Максимальная этажность | 14 |  |
|  |  | Плотность населения, чел./га | 170 |  |
|  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны | 0,6 |  |
| 5 | Общественно-деловые зоны | Площадь зоны, га | 498,12 | Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования (общежитие на 400 мест в г. Новый Уренгой, региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 400) – 1 объект Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (строительство хирургического корпуса ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская ЦГБ», региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, мощность круглосуточного стационара, количество коек: 175) – 1 объект Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (радиотерапевтический корпус ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница», региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, мощность круглосуточного стационара, количество коек: 35) – 1 объект Организация дополнительного образования (кванториум, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 800) – 1 объект Организация дополнительного образования (Детская экологическая станция, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 300) – 1 объект Организация дополнительного образования (Детская школа искусств, район Южный, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 500) – 1 объект Организация дополнительного образования (МБУДО Детская школа искусств № 3, местное значение городского округа, планируемый к ликвидации, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, ул. Октябрьская, 22, вместимость, мест: 334) – 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (культурный центр, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 1125) – 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 50) – 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (библиотека, местное значение городского округа, планируемый к ликвидации, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, ул. Октябрьская, 22, фонды библиотек, тыс. экземпляров: 13,4, вместимость, мест: 30) – 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (МАУК ЦКИД «Магистраль», местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, район Лимбяяха, мкр. Энергостроителей, д. 46, вместимость, мест: 300) – 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (МАУК ЦКИД «Магистраль», местное значение городского округа, планируемый к ликвидации, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, ул. Октябрьская, 22, вместимость, мест: 300) – 1 объект Зрелищная организация (музыкально-драматический театр, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, вместимость, мест: 150) – 1 объект Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (спортивно-оздоровительный комплекс, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, единовременная пропускная способность, чел.: 60) – 1 объект Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (крытая пешеходная галерея – променад со встроенными спортивными объектами, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, единовременная пропускная способность, чел.: 200) – 1 объект Спортивное сооружение (ледовая арена, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, единовременная пропускная способность, чел: 150) – 1 объект Спортивное сооружение (ледовая арена, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, единовременная пропускная способность, чел: 130) – 1 объект Спортивное сооружение (спортивный комплекс, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, единовременная пропускная способность, чел: 48) – 1 объект Спортивное сооружение (мини-футбольная арена, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, единовременная пропускная способность, чел: 100) – 1 объект Источник тепловой энергии (блочно-модульная котельная (БМК), местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, тепловая мощность, Гкал/ч: 2) – 2 объекта |
|  |  | Максимальная этажность | 20 |  |
|  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны | 1,0 |  |
| 6 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Площадь зоны, га | 11243,42 | Предприятие нефтеперерабатывающей, коксохимической промышленности (газохимическое производство в г. Новый Уренгой, региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, количество рабочих мест, единиц: 600) – 1 объект Железнодорожная станция Нартовая (ж/д станция при площадке строительства НГХК), (региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой) – 1 объект Центральный тепловой пункт (ЦТП) (центральный тепловой пункт-2, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, тепловая мощность, Гкал/ч: 6) – 1 объект Водозабор (водозаборная скважина водозабора Лимбяяха, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,01) – 7 объектов Водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 2,1) – 1 объект Очистные сооружения (КОС) (очистные сооружения (КОС), местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 2) – 1 объект |
|  |  | Максимальная этажность | 9 |  |
|  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны | 0,8 |  |
| 7 | Производственная зона | Площадь зоны, га | 1246,25 | Планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
|  |  | Максимальная этажность | 5 |  |
|  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны | 0,8 |  |
| 8 | Коммунально-складская зона | Площадь зоны, га | 2019,49 | Речной порт (ООО «Уренгойский речной порт», федеральное значение, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой) – 1 объект Предприятие нефтеперерабатывающей, коксохимической промышленности (строительство завода по производству метанола в г. Новый Уренгой (финансирование за счет средств частного инвестора), региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, количество рабочих мест, единиц: 200) – 1 объект Предприятие строительной промышленности, по выпуску неметаллической минеральной продукции (размещение асфальтобетонного завода р-н Коротчаево, региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, количество рабочих мест, единиц: 4) – 1 объект Предприятие по разведению оленей (строительство цеха по переработке оленьего мяса в г. Новый Уренгой, региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, количество рабочих мест, единиц: 15) – 1 объект Транспортно-логистический центр (коротчаевский промышленно-логистический узел, региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой) – 1 объект Источник тепловой энергии (котельная № 17, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, тепловая мощность, Гкал/ч: 5,4) – 1 объект Источник тепловой энергии (котельная № 3, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, тепловая мощность, Гкал/ч: 80) – 1 объект Источник тепловой энергии (котельная № 1, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, тепловая мощность, Гкал/ч: 250) – 1 объект Водозабор (водозабор, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,01) – 2 объекта Водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,01) – 2 объекта Базовая станция (антенно-мачтовое сооружение, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, скорость передачи данных, Гбит/с: 1) – 1 объект Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования (аварийно-спасательная служба, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, количество автомобилей: 6, количество прицепов: 6) – 1 объект |
|  |  | Максимальная этажность | 5 |  |
|  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны | 0,8 |  |
| 9 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 137,25 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) (пункт редуцирования газа, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/час: 1) – 1 объект Источник тепловой энергии (котельная, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, тепловая мощность, Гкал/ч: 79,04) – 1 объект Источник тепловой энергии (котельная № 2, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, тепловая мощность, Гкал/ч: 280) – 1 объект Центральный тепловой пункт (ЦТП) (центральный тепловой пункт-1, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, тепловая мощность, Гкал/ч: 10) – 1 объект Водозабор (водозаборная скважина водозабора Коротчаево, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,01) – 8 объектов Водозабор (водозаборная скважина Новоуренгойского городского водозабора, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,01) – 79 объектов Водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 4,8) – 1 объект Водопроводные очистные сооружения (ВОС-65, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 65) – 2 объекта Насосная станция (насосная станция НС-3, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,01) – 1 объект Насосная станция (насосная станция НС-2, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,01) – 1 объект Насосная станция (насосная станция, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,01) – 1 объект Очистные сооружения (КОС) (очистные сооружения (КОС), местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 5) – 1 объект Канализационная насосная станция (КНС) (ГКНС, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,01) – 1 объект |
| 10 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 2310,52 | Посадочная площадка (строительство посадочной площадки Новый Уренгой, региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, вместимость, единиц: 1) – 1 объект Мостовое сооружение (путепровод и транспортная развязка в районе аэропорта г. Новый Уренгой, региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой) – 1 объект Мостовое сооружение (путепровод через ж/д пути на км 742 а/д Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой, региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой) – 1 объект Мостовое сооружение (строительство автомобильной дороги «Восточная магистраль», путепровода и транспортной развязки в разных уровнях на пересечении железной дороги Тюмень – Сургут – Новый Уренгой, региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой) – 1 объект Мостовое сооружение (автомобильная дорога Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда, региональное значение, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой) – 1 объект Мостовое сооружение (автомобильная дорога Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда, региональное значение, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой) – 1 объект Мостовое сооружение (автомобильная дорога Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой, региональное значение, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой) – 2 объекта Остановочный пункт (остановочный пункт, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, ед.: 2-5) – 36 объектов Мостовое сооружение (мостовое сооружение, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут: 14000) – 1 объект Мостовое сооружение (мостовое сооружение, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут: 6000) – 1 объект Пешеходный переход в разных уровнях (пешеходный переход в разных уровнях, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, пропускная способность одной полосы движения, чел./час: 700) – 1 объект Водозабор (водозабор, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,01) – 1 объект Водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,01) – 1 объект Снегоплавильный, снегоприемный пункт (полигон для складирования снега, местное значение городского округа, планируемый к ликвидации, город Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 25) – 1 объект |
| 11 | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь зоны, га | 52,58 | Планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 12 | Зона садоводства, огородничества | Площадь зоны, га | 431,88 | Водозабор (водозабор, местное значение городского округа, планируемый к реконструкции, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,01) – 2 объекта Водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,01) – 2 объекта |
| 13 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Площадь зоны, га | 1107,33 | Спортивное сооружение (лыжная база – стадион с лыжероллерной трассой, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, единовременная пропускная способность, чел: 35) – 1 объект Спортивное сооружение (спортивный зал, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, единовременная пропускная способность, чел: 48) – 1 объект Тематический парк (эколого-биологический центр с этнопарком, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, площадь территории, кв. м: 370363) – 1 объект Парк культуры и отдыха (городской парк, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, площадь территории, кв. м: 726204) – 1 объект Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации (благоустройство зоны отдыха «озеро Молодежное», местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, площадь территории, кв. м: 92673) – 1 объект |
| 14 | Зоны специального назначения | Площадь зоны, га | 50,55 | Снегоплавильный, снегоприемный пункт (снежный накопитель, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой; производительность, тыс. куб. м/сут: 100) – 1 объект Снегоплавильный, снегоприемный пункт (снежный накопитель, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой; производительность, тыс. куб. м/сут: 100) – 1 объект |
| 15 | Зона кладбищ | Площадь зоны, га | 59,01 | Планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
|  |  | Максимальная этажность | 4 |  |
| 16 | Зона складирования и захоронения отходов | Площадь зоны, га | 120,9 | Объект размещения отходов (полигон твердых отходов строительных материалов и конструкций I очередь, региональное значение, планируемый к ликвидации, город Новый Уренгой) – 1 объект Объект размещения отходов (полигон по захоронению ТБО, региональное значение, планируемый к ликвидации, город Новый Уренгой) – 1 объект Объект размещения отходов (полигон по захоронению твердых бытовых отходов г. Новый Уренгой (р-н Коротчаево), региональное значение, планируемый к ликвидации, город Новый Уренгой) – 1 объект Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов (автоматизированный мусоросортировочный комплекс, региональное значение, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, количество рабочих мест, единиц: 100) – 1 объект |
|  |  | Максимальная этажность | 3 |  |
| 17 | Зона озелененных территорий специального назначения | Площадь зоны, га | 0,95 | Планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 18 | Зона режимных территорий | Площадь зоны, га | 0,52 | Планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 19 | Зона акваторий | Площадь зоны, га | 952,49 | Планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 20 | Иные зоны | Площадь зоны, га | 12927,28 | Базовая станция (антенно-мачтовое сооружение, местное значение городского округа, планируемый к размещению, город Новый Уренгой, скорость передачи данных, Гбит/с: 1) – 1 объект |

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения в области разработки и освоения месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых, добываемых вне участков недр федерального значения

| № п/п | № в соотв. с СТП ЯНАО 1 | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Заказчик | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.2. | Здание стоянки автомобилей в г. Новый Уренгой | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 0,12 | Город Новый Уренгой | Устанавливается санитарно-защитная зона, которая будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | ООО «Газпром добыча Ямбург» | Письмо ООО «Газпром добыча Ямбург» от 13 июня 2019 года № 55/2-10/11830, письмо ООО «Газпром добыча Ямбург» от 17 августа 2023 года № 8-71/6161 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь здания, кв. М | 982,0 |  |  |  |  |
| 2 | 8.3. | Здание пункта испытания и регулировки топливной газовой аппаратуры в г. Новый Уренгой | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 0,35 | Город Новый Уренгой | Устанавливается санитарно-защитная зона, которая будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | ООО «Газпром добыча Ямбург» | Письмо ООО «Газпром добыча Ямбург» от 13 июня 2019 года № 55/2-10/11830, письмо ООО «Газпром добыча Ямбург» от 17 августа 2023 года № 8-71/6161 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь здания, кв. М | 411,0 |  |  |  |  |
| 3 | 8.4. | Производственная база материально-технического снабжения и комплектации «Ямбургснабкомплект», ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона (комплекс инженерно-технических средств охраны) | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 0,1417 | Город Новый Уренгой | Устанавливается санитарно-защитная зона, которая будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | ООО «Газпром добыча Ямбург» | Письмо ООО «Газпром добыча Ямбург» от 13 июнь 2019 года № 55/2-10/11830, письмо ООО «Газпром добыча Ямбург» от 17 августа 2023 года № 8-71/6161 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь здания, кв. М | 499,0 |  |  |  |  |
| 4 | 8.5. | Реконструкция системы газоснабжения котельной «Термакс» г. Новый Уренгой | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 3,64 | Город Новый Уренгой | Устанавливается санитарно-защитная зона, которая будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | ООО «Газпром добыча Ямбург» | Письмо ООО «Газпром добыча Ямбург» от 13 июня 2019 года № 55/2-10/11830, письмо ООО «Газпром добыча Ямбург» от 17 августа 2023 года № 8-71/6161 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь здания, кв. М | 1,098 |  |  |  |  |
| 5 | 8.6. | Строительство в г. Новый Уренгой учебного полигона | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 100,99 | Город Новый Уренгой | Устанавливается санитарно-защитная зона, которая будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | ПАО «Газпром» | Письмо ПАО «Газпром» от 16 мая 2017 года № 1и/28-55/8733 |
| 6 | 8.380. | Реконструкция объектов в связи с переводом АТС на газомоторное топливо | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 2,5 | Надымский район, пос. Ямбург, Тазовский район, город Новый Уренгой | Устанавливается санитарно-защитная зона, которая будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | ООО «Газпром добыча Ямбург» | Письмо ООО «Газпром добыча Ямбург» от 13 июня 2019 года № 55/2-10/11830, письмо ООО «Газпром добыча Ямбург» от 17 августа 2023 года № 8-71/6161 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь здания, кв. М | 8960,0 |  |  |  |  |
| 7 | 8.381. | Реконструкция автозаправочных станций | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 1,89 | Надымский район, пос. Ямбург, Тазовский район, город Новый Уренгой | Устанавливается санитарно-защитная зона, которая будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | ООО «Газпром добыча Ямбург» | Письмо ООО «Газпром добыча Ямбург» от 13 июня 2019 года № 55/2-10/11830, письмо ООО «Газпром добыча Ямбург» от 17 августа 2023 года № 8-71/6161 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь здания, кв. М | 1879,0 |  |  |  |  |
| 8 | 8.382. | Внедрение комплексной системы средств мониторинга и параметров движения транспортных средств в дочерних обществах ПАО «Газпром» с помощью навигационного оборудования ГЛОНАСС/gps. Диспетчерские пункты ООО «Газпром добыча Ямбург» | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 100,99 | Надымский район, Тазовский район, город Новый Уренгой | Устанавливается санитарно-защитная зона, которая будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | ООО «Газпром добыча Ямбург» | Письмо ООО «Газпром добыча Ямбург» от 13 июня 2019 года № 55/2-10/11830, письмо ООО «Газпром добыча Ямбург» от 17 августа 2023 года № 8-71/6161 |
| 9 | 8.2085. | Магистральные каналы связи и передачи от офиса АО «Роспан Интернешнл» до сети магистральной связи проекта «газ» Участок 14-42 км «БПО-УКПГ ВУЛУ» | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 16,5646 | Пуровский район, город Новый Уренгой | Устанавливается санитарно-защитная зона, которая будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | АО «Роспан Интернешнл» | Письмо АО «Роспан Интернешнл» от 29 августа 2019 года № АЕ-1717, письмо АО «Роспан Интернешнл» от 10 августа 2023 года № ИРИ-2101-23 |
| 10 | 8.2086. | Подъездная автодорога к УЗОУ конденсатопровода с Восточно- Уренгойского лицензионного участка до станции Коротчаево | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 2,5805 | Пуровский район, город Новый Уренгой | - | АО «Роспан Интернешнл» | Письмо АО «Роспан Интернешнл» от 29 августа 2019 года № АЕ-1717, письмо АО «Роспан Интернешнл» от 10 августа 2023 года № ИРИ-2101-23 |
| 11 | 8.5511. | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ» (ПС 110 кВ Строительная) на объекте «ВЛ-110 кВ ПС-500 отпайка 1» | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 0,7415 | Город Новый Уренгой, Пуровский район, земельный участок с кадастровым номером 89:05:020502:5116 | Устанавливается санитарно-защитная зона, охранная зона электросетевого хозяйства, которые будут определены на этапе разработки проектной документации на объект | ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» | Письмо ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» от 27 февраля 2023 года № 1725-02/9/2, письмо ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» от 05 сентября 2023 года № 8679-02/3/2, приказ департамента строительства и жилищной политики ЯНАО от 25 июля 2023 года № 216-ДПТ |
| 12 | 8.5964. | Волоконно-оптическая линия связи на участке ЦРС и БПО Коротчаево – РНУ Уренгой. Строительство | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 49,2194 | Пуровский район, город Новый Уренгой | Устанавливается санитарно-защитная зона, охранная зона электросетевого хозяйства, которые будут определены на этапе разработки проектной документации на объект | АО «Связьтранснефть» | Приказ департамента строительства и жилищной политики ЯНАО от 31 мая 2023 года № 145-ДПТ |
| 13 | 8.5980. | Обустройство 3 Ачимовского участка Уренгойского месторождения. Объекты внешнего электроснабжения (2 очередь) | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 2,7268 | Пуровский район, город Новый Уренгой | Устанавливается санитарно-защитная зона, охранная зона электросетевого хозяйства, которые будут определены на этапе разработки проектной документации на объект | ООО «Газпромнефть-Заполярье» | Приказ департамента строительства и жилищной политики ЯНАО от 29 июня 2023 июня № 193-ДПТ |
| 14 | 8.6077. | Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры участка железнодорожной линии «Станция Ягельная – станция Ямбург» с 1,6 км по 12 км | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 32,771175 | Город Новый Уренгой, кадастровые кварталы 89:11:030101, 89:11:030102, 89:11:030201, 89:11:060101, 89:11:060201 | Охранная зона сетей электроснабжения – 2 м; охранная зона сетей связи – 2 м; охранная зона газораспределительных сетей – 10 м | ООО «Газпром добыча Уренгой» | Письмо ООО «Газпром добыча Уренгой» от 13 декабря 2023 года № ДА-с70/23-22646 |
| 15 | 8.6078. | Обустройство инфраструктурных объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» для обеспечения газомоторным топливом, 1 этап | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 5,19 | Пуровский район, город Новый Уренгой | Зоны с особыми условиями использования территории будут определены на этапе разработки проектной документации на объект | ООО «Газпром добыча Уренгой» | Письмо ООО «Газпром добыча Уренгой» от 20 декабря 2023 года № ДА/ВВВ-с70/23-23176 |
| 16 | 8.6079. | Обустройство инфраструктурных объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» для обеспечения газомоторным топливом | Объект, связанный с производственной деятельностью | Разработка и освоение месторождений углеводородного сырья, рудных и нерудных полезных ископаемых | Планируемый к размещению | Общая площадь территории, га | 4,1201 | Пуровский район, город Новый Уренгой | Зоны с особыми условиями использования территории будут определены на этапе разработки проектной документации на объект | ООО «Газпром добыча Уренгой» | Письмо ООО «Газпром добыча Уренгой» от 20 декабря 2023 года № ДА/ВВВ-с70/23-23176 |
| Примечание – СТП ЯНАО – Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.03.2023 № 148-П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |